張貼日期：2015/11/24

因應 2015/12/04-07 停電，網路系統組相關服務應變措施說明

主旨：因應 2015/12/04-07 停電，網路系統組相關服務應變措施說明
說明：

本校營繕組訂於 104/12/04 20：00 至 104/12/07 08：00 進行綜合二館高壓設備更新工程，並表示施工期間將以發電機提供計算機與通訊中心機房使用，但仍有可能會發生斷電情況，故本中心須自行規劃應變方案，網路系統組各項服務緊急措施如下：

校園主幹網路：為能提供停電期間既有校園主幹網路服務，校園主幹網路將不會進行預防性關機。

網際網路服務：為能即時因應異常情況發生，本組之網際網路服務，除 DNS 與郵件伺服器外，其餘將事先關機，以爭取緊急應變的時間，降低設備異常損害情況。

學生宿舍網路：為能即時因應異常情況發生，學生宿舍網路管理系統將事先關機，宿網申請/異動及查詢等功能將暫停服務。

校園無線網路（含校際漫遊）：為能提供停電期間既有無線網路服務，無線網路將不會進行預防性關機。

主機代管服務：

將暫停提供主機代管服務，請代管單位提早因應並配合於104年12月4日(五)晚上17時之前將代管設備關機；無法配合關機者，施工期間如有發電機無法供電之狀況，造成主機代管設備損壞或重要資料損失，請自行承擔風險。

104年12月7日(一)上午8時至9時，本組將主動為代管單位執行設備開機(Power On)，請於9時後自行確認服務或系統是否恢復正常運作，若執行設備開機後發生其它狀況，需請代管單位安排時間至機房處理。

虛擬主機服務：為避免施工期間備援電力(發電機)發生異常，造成「雲端虛擬主機服務」不正常關機，敬請各使用單位及系統管理員自行評估是否需在104/12/04 20：00前完成關機作業，待104/12/07 08：00復電後，再自行開機。

電話系統服務：為能提供停電期間既有基礎通訊功能，電話系統將不會進行預防性關機，惟如有意外斷電之狀況，將無法提供正常服務，待復電後再行復話。

其它服務：施工期間，將暫停提供網路應用程式弱點監測服務、防洩漏個資掃瞄服務，待復電後，再行提供。

營繕組施工期間如有發電機無法供電之狀況，本組的所有服務（包括電話系統）將完全停止，直至施工結束後再逐步恢復提供服務。若有不便之處，敬請見諒，謝謝！

—- 計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟